**PHỤ BIỂU 01**

**(Kèm theo Thư mời số /TM-BVVB ngày 09/06/2025)**

| **TT** | **Tên hàng hóa** | **Cấu hình, thông số kỹ thuật** | **Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất** | **Năm sản xuất** | **Xuất xứ** | **Số lượng** | **Giá** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hệ thống nội soi tiêu hóa | **I. Phần chung:**  - Thiết bị mới 100%, được sản xuất năm 2025 trở về sau đối với máy chính.  - Nhà sản xuất máy chính đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương.  - Điều kiện hoạt động phù hợp với Việt Nam  - Nguồn điện cung cấp của máy chính phù hợp với Việt Nam.  **II. Cấu hình yêu cầu:**  ***A.* Máy chính:**  *1.1 Bộ xử lý hình ảnh trung tâm tích hợp nguồn sáng đèn LED: 01 bộ*  1.2 *Dây nội soi dạ dày video*: *01 chiếc*  *1.3* *Dây nội soi dạ dày video qua đường mũi (Nhi)*: *01 chiếc*  *1.4* *Dây nội soi đại tràng video: 01 chiếc*  ***B. Các phụ kiện khác:***  4. *Màn hình: 01 cái*  *5. Máy hút dịch: 01 cái*  *6. Dụng cụ kiểm tra rò rỉ đầu ống soi: 01 cái*  *7. Kìm sinh thiết dạ dày dùng 1 lần: 20 cái*  *8. Kìm sinh thiết đại tràng dùng 1 lần: 20 cái*  *9. Vòng cắt (Thòng lọng cắt polyp) dùng 1 lần: 10 cái*  *10. Dao mổ điện : 01 cái*  *11. Xe đẩy máy: 01 chiếc*  *12. Bộ máy vi tính, máy in màu: 01 bộ*  *13. Tài liệu hướng dẫn sử dụng, bảo dưỡng, bảo trì: 01 bộ* |  | 2024 trở về sau |  | 01 |  |